RECOMANDĂRI PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE

ANEXA 1 la Certificatul de performanţă energetică nr. ......

pentru CLĂDIREA/UNITATEA DE CLĂDIRE/APARTAMENTUL din [adresa]

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii/unității de clădire/apartamentului (auditorul energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru obiectivul certificat, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista adăugând noi soluții adaptate obiectivului certificat):

Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolarea la intrados

Sporirea rezistenței termice a terasei (planșeului sub pod), dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenței termice a planșeelor în contact cu exteriorul/a plăcilor pe sol

Sporirea rezistenței termice a șarpantei peste mansardă, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la interior

Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie eficientă energetic

Montarea pe tâmplăria exterioară sau pe pereții exteriori a grilelor de ventilare higroreglabile pentru evitarea creşterii umidităţii interioare și asigurarea calităţii aerului interior

Montarea unor dispozitive de umbrire a fațadelor sau de protecție contra radiaței solare pe timpul verii

Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate obiectivului certificat)

2. Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii/unității de clădire/apartamentului (auditorul energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru obiectivul certificat, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista adăugând noi soluții adaptate obiectivului certificat):

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a apei calde de consum pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a apei calde de consum aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de încălzire

Montarea vanelor automate de echilibare la baza coloanelor de încălzire/răcire

Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală organizată, ventilare mecanică sau hibridă

Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece

Montarea contoarelor de căldură

Utilizarea armăturilor sanitare cu consum redus de apă caldă de consum (utilizarea de dispersoare economice la punctele de consum a.c.c.)

Înlocuirea garniturilor și repararea armăturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele sanitare

Punerea în funcțiune dacă există/realizarea conductei de recirculare a apei calde de consum

Prevederea unui sistem minim de automatizare/reglare dacă acesta nu există, pentru încălzire/răcire/ventilare

Schimbarea echipamentelor din centrala termică, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Reglarea/curățarea echipamentelor din centrala termică/de climatizare, dacă există, iar echipamentele funcționează ineficient energetic

Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice în locul celor existente, ineficiente

Montarea senzorilor de prezență pentru acționarea automată a sistemului de iluminat

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru creșterea performanței de mediu a clădirii

Utilizarea echipamentelor de recuperare a energiei termice (recuperatoare aer-aer, recuperatoare apă-apă etc.)

Curățarea periodică a coșului/coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, dacă există

Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate obiectivului certificat)

3. Măsuri conexe (fără corespondent în etapele de calcul energetic) în vederea creşterii performanţei energetice a obiectivului certificat:

A - Măsuri generale de organizare

informarea utilizatorilor clădirii (proprietari/chiriași) despre avantajele economisirii energiei și reducerii poluării

încurajarea ocupanţilor/administratorilor de a utiliza clădirea și instalațiile corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de energie

înţelegerea corectă a modului în care trebuie să funcţioneze clădirea atât în ansamblu cât si la nivel de unități individuale

desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică în cazul renovării energetice a clădirii

înregistrarea permanentă a consumului de energie, inclusiv analizarea facturilor de energie

analizarea periodică a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul

asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor clădirii)

Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate obiectivului certificat)

B - Măsuri locale pentru reducerea consumurilor de energie

demontarea și spălarea echipamentelor de emitere a căldurii (corpuri de încălzire, ventilo-convectoare etc.)

îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

introducerea între peretele exterior și radiator a unei suprafeţe reflectante care să dirijeze căldura radiantă către încăpere

echilibrarea termo-hidraulică a corpurilor de încălzire

înlocuirea obiectelor sanitare

echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum

echilibrarea aeraulică a reţelei de distribuție a aerului

corectarea setărilor parametrilor de funcționare automată a echipamentelor

Alte soluții:   (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate clădirii certificate)

Estimarea costurilor totale (exclusiv TVA) ale măsurilor propuse pentru creșterea performanței energetice:

< 1000 Eur

1000-10000 Eur

10000-25000 Eur

25000-50000 Eur

50000-100000 Eur

> 100000 Eur

Estimarea economiilor totale de energie:

< 10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

> 60%

Estimarea duratei de recuperare a investiției:

< 1 an					1-3 ani					3-7 ani

7-10 ani				> 10 ani

Enunțarea etapelor care trebuie urmate pentru a pune în practică soluțiile de creștere a performanței energetice și a celei de mediu:

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu etapele adaptate clădirii certificate)

.......................................................................................................................................................

Informații privind stimulentele financiare sau de altă natură și posibilitățile de finanțare:

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu stimulentele financiare și posibilitățile de finanțare  valabile în cazul clădirii certificate)

......................................................................................................................................................

INFORMAŢII TEHNICE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

ANEXA 2 la Certificatul de performanţă energetică nr. ......

pentru CLĂDIREA/UNITATEA DE CLĂDIRE/APARTAMENTUL din [adresa]

- DATE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

- Tipul clădirii	 existentă	 nouă finalizată 	 existentă nefinalizată

- Anul construcţiei/ultimei renovări majore: .................

- Categoria clădirii:

(rămâne/rămân activă/active în anexa 2 finală la CPE doar categoria/categoriile bifate de auditorul energetic, inclusiv subcategoriile, restul câmpurilor putând devenind ”ascunse”)

Clădire rezidențială		casă individuală

casă înşiruită/cuplată

bloc de locuințe

cămin / internat

alt tip, precizați ................................

Clădire de învățământ 		grădiniţă

şcoală /liceu/colegiu

învăţământ superior

alt tip, precizați ................................

Clădire de birouri 		birouri

sediu al administraţiei publice centrale

sediu al administraţiei publice locale

unitate bancară sau de asigurări

oficiu de poştă

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sănătate 		spital

policlinică, dispensar

cabinet medical

farmacie, laborator

centru de îngrijire

creșă

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru turism		hotel/motel

restaurant

cabană turistică, pensiune

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sport		sală de sport, agrement

bazin de înot

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru comerţ 		magazin comercial mic (< 120 m²)

magazin mare (super/hyper market, mall)

depozit comercial

alt tip, precizați ................................

Alte tipuri de clădiri		clădire pentru cultură (bibliotecă, teatru, cinematograf, muzeu, casă/cămin de cultură)

depozit

alte clădiri cu ocupare umană

| Zona climatică în care este amplasată clădirea | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona eoliană în care este amplasată clădirea | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |
| Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol, Mezanin, Parter, Etaj, Mansarda/Pod (se completează numărul acestora unde e cazul) | S |  | D |  | Mez |  | P |  | E |  |  | M/P |
|  | 2 (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 5 (nr) |  |  |  |

- Structura constructivă a clădirii

pereţi structurali din zidărie		 pereţi structurali din beton armat

cadre din beton armat			 stâlpi şi grinzi

structura de lemn			 structură metalică

structuri din panouri mari			 alt tip, precizați ................................

- Numărul & tipul apartamentelor/unităților de clădire/zonelor termice şi suprafeţele de referință ale pardoselilor acestora:

| Tip apart/ destinație unitate/zonă | ###### Aria de referință a unui apart/unitate/zonă termică ZTC sau ZTU [m²] | Număr de apartamente/unități/ zone termice similare | Aria de referință a pardoselii/tip [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Apart x camere Birou Depozit ... ZTC 1/ZTU 1 ... |  |  |  |
| ###### TOTAL |  |  |  |

- Aria de referință totală a pardoselii clădirii sau a unității de clădire:   	                       m2

- Volumul interior de referință V, al clădirii/unității de clădire: 	 	                       m³

- Caracteristicile geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

| Tip element de construcţie | Rezistenţa termică medie corectată, calculată [m²K/W] | Rezistenţa termică corectată, normată [m²K/W] | Aria [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PE 1 PE 2 FE UE TE Sb (planșeu peste subsol) CS (perete al casei scării) ... |  |  |  |
| ###### Aria totală a anvelopei, SE [m²]Aria totală a anvelopei, SE [m²] |  |  |  |

- Factorul de formă al clădirii, SE /V:		                       	m-1

- Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²,an], respectiv a emisiilor specifice anuale echivalente de CO2 [kgCO2/m²,an]

| Tip sistem de instalații |  | Clădirea reală |  |  | Clădirea de referință |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consum specific energie finală/ primară | Emisii specifice anuale echivalente CO2 | Clasa de performanță energetică | Consum specific energie primară | Emisii specifice anuale echivalente CO2 | Clasa de performanță energetică |
| 1 | Încălzire |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Apă caldă de consum |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Răcire |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ventilare mecanică |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Iluminat |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL/CLASA |  |  |  |  |  |  |  |

- Numărul normat de persoane din clădire/unitatea de clădire:	                     pers.

- DATE PRIVIND INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE ÎNCĂLZIRE

- Existența instalației de încălzire

Da, funcțională				 Da, nefuncțională

Nu – se consideră un sistem virtual de încălzire electrică la parametrii de confort termic

- Sursa existentă de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Sursă proprie (centrala individuală, combustibil .......................)

Sursă electrică         centrală		 convectoare  radiatoare 	  aeroterme

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil

Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil

Termoficare cu racordare la un punct termic			  local 	  central

Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)

- Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe

- Numărul sobelor / combustibilul utilizat

Încălzire cu corpuri statice 		 individuală 		  centrală

| ##### Tip corp static | #### Număr corpuri statice [buc] |  |  | #### Puterea termică nominală [kW] pentru temperatura tur/retur agent termic/temperatura interioară de …/… / … grdC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zona | în spaţiul locuit/de lucru/ zona | în spaţiile comune |  |
| ... |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Încălzire cu alte aparate independente, tip

Încălzire centrală cu aer cald, cu aparate tip

Încălzire prin radiație de tip

Alt tip de sistem de încălzire

| Există apartamente debranşate în condominiu |  |
| --- | --- |
| Nu există apartamente debranşate în condominiu |  |

- Tip distribuţie a agentului termic de încălzire

inferioară		 superioară		 mixtă

- Necesarul de căldură de calcul (sarcina termică necesară)                     kW

- Necesarul de energie pentru umidificare			      ..               kW

- Puterea termică instalată totală pentru încălzire		      ..    /          kW (termic/electric)

[se completează în tabel – pe zone distincte, dacă e cazul]

- Racord la sursa centralizată de căldură:		  racord unic		  multiplu      puncte

- diametru nominal:			           mm

- disponibil de presiune (nominal):	           mCA

- Contor de căldură	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există		 nu este cazul

- Repartitoare de costuri	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există		 nu este cazul

- Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord/sursă de căldură	 la nivelul coloanelor

la nivelul corpurilor statice		 nu există		 nu este cazul

- Lungimea conductelor de agent termic amplasate în spaţii neîncălzite               m

| ##### Codul spațiului neîncălzit | ZU1 | ZU1 | ZU2 | ... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Diametru tronson [mm] |  |  |  |  |  |
| Lungime tronson [m] |  |  |  |  |  |

- Debitul nominal total de agent termic pentru încălzire	              l/h

- Gradul de ocupare al spaţiului încălzit [programul de funcţionare al instalaţiei de încălzire]

| Zona | Zi de lucru | Noaptea | Zi de weekend | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programul (h) |  |  |  |  |
| Temperatura interioară (grdC) |  |  |  |  |

- Date privind instalaţia de încălzire cu planşeu/plafon/perete încălzitor în zona/zonele ...:

- Aria planşeelor/plafoanelor/pereților de încălzire:		             m²

- Lungimea şi diametrul nominal (tipul) al serpentinelor încălzitoare (apă caldă)

| Lungime [m] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ##### Lungime [m] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Date privind instalaţia de încălzire electrică cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

- Lungimea şi tipul cablurilor electrice încălzitoare	             ml / tip :

- Date privind instalaţia de încălzire cu tuburi radiante:

- Tip/putere tub radiant:					       /      kW/tub (sau ml)

- Număr/lungime tuburi radiante:			       /      m

- Date privind instalaţia de încălzire cu generatoare de aer cald:

- Tip/putere generator aer cald				       /      kW/generator (sau ml)

- Număr/debit aer						       /      m3/h

- Alte informații privind instalația de încălzire:

- DATE PRIVIND INSTALAŢIA PENTRU APA CALDĂ DE CONSUM

- Existența instalației de apă caldă de consum (acc)

Da, funcțională		 Da, nefuncțională

Nu – se consideră un sistem virtual de preparare acc cu boiler electric cu asigurarea necesarului de acc

- Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursă proprie (centrala individuală cu combustibil ...........

Sursă electrică

Centrală termică în clădire, cu combustibil

Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil

Termoficare cu racordare la un punct termic			  local 	  central

Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)

- Tipul echipamentelor de preparare a apei calde de consum:

Boiler cu acumulare (număr/volum)

Preparare locală cu aparate de tip instant (număr/putere)

Preparare locală pe plită

Alte echipamente de preparare acc

- Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

| Lavoare | [nr.] | Cadă de baie | [nr.] |
| --- | --- | --- | --- |
| Spălătoare | [nr.] | Rezervor WC | [nr.] |
| Bideuri | [nr.] | Masina de spalat vase | [nr.] |
| Pisoare | [nr.] | Masina de spalat rufe | [nr.] |
| Duş | [nr.] | ...... | [nr.] |

- Număr total de puncte de consum acc:

- Puterea termică necesară pentru prepararea acc			                    kW

- Puterea termică maximă instalată pentru prepararea acc		                    kW

- Racord la sursa centralizată cu căldură: 	    racord unic       multiplu:             puncte

- diametru nominal: 			             mm

- necesar de presiune (nominal): 		             mCA

- Conducta de recirculare a acc.:

funcţională		 există dar nu funcţionează		 nu există

- Contor general de căldură pentru acc:

există			  nu există				  nu este cazul

- Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

nu există		 parţial				 peste tot

- INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE RĂCIRE/CLIMATIZARE

- Existența instalației de răcire/climatizare

Da, funcțională		 Da, nefuncțională

Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire/climatizare

- Timpul dintr-un an în care temperatura interioară depășește temperatura de confort în regim liber, pe durata verii: 				                   h

- Volumul de referință al zonei climatizate : 		                               m3

- Gradul de ocupare al spaţiului răcit și programul de funcţionare al instalaţiei de climatizare/răcire

| Zona | Zi de lucru | Noaptea | Zi de weekend | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programul [h] |  |  |  |  |
| Temperatura interioară [grdC] |  |  |  |  |
| Grad de ocupare zilnic/ săptămânal/lunar [m2/pers] |  |  |  |  |

- Tip sursă de frig

Chiller cu condensator răcit cu aer	 Chiller cu condensator răcit cu apă

Pompă reversibilă de căldură aer-apă	 Pompă reversibilă de căldură apă-apă

Pompă reversibilă de căldură aer-aer	 Pompă reversibilă de căldură apă-aer

Pompă reversibilă de căldură sol-apă	 Instalaţie frigorifică cu absorbţie

Instalaţie monobloc	 Sistem central de răcire cu unități tip Split

Altele (ex. dessicant cooling)

- Valoarea nominală medie a coeficientului de performanţă EER al sursei de răcire :

[se completează în tabel – în cazul existenţei mai multor aparate de climatizare]

- Contor de căldură	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există	 nu este cazul

- Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord/sursă de căldură	 la nivelul coloanelor

la nivelul aparatelor terminale		 nu există		 nu este cazul

- Spaţii climatizate cu destinaţii speciale:

Camere curate	   Bucătărie mare	 Piscină	 Sală servere

Altele (precizați)

- Spaţiul climatizat:

Complet (exclusiv spaţii comune)	 Global (inclusiv spaţii comune)

Parţial:	                                                                [se menționează spațiile climatizate]

- Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al tratării aerului:

Fără controlul umidităţii interioare	 Cu controlul umidităţii interioare

Cu control parţial al umidităţii interioare (ex. numai iarna)

- Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al agenţilor de răcire, componenţei si reglării:

Instalaţie de climatizare apă-aer

- Numărul de conducte de apă caldă şi apă răcită:

instalaţie cu aer primar (proaspăt)		instalaţie fără aer primar

instalaţie cu reglare pe partea de apă		instalaţie cu reglare pe partea de aer

instalaţie cu ventilo-convectoare		instalaţie cu ejectoare (incl. grinzi de răcire)

Instalaţie de climatizare numai aer

variabil	 constant

1 conductă de aer (cald sau rece)	 2 conducte de aer (cald şi rece)

Instalaţie de răcire prin radiaţie (plafon, pardoseală, pereţi)

Instalaţie de climatizare cu detentă directă

- Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)

[se completează în tabel – pe zone distincte]

Număr de unități interioare           		 Număr de unități exterioare

Nu este cazul

- Tip agent frigorific utilizat (se menționează codul):

Ecologic		 Non-ecologic (se menționează codul)

- Necesarul de frig pentru răcire (putere frigorifică):		          kW

- Necesarul de frig pentru dezumidificare (putere latentă):	          kW

- Puterea frigorifică totală instalată în clădire:			          kW

[se completează în tabel – pe zone distincte]

- Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor/zonelor de consum ?

da			 nu

- Alte informații relevante privind sistemul de răcire/climatizare:

- INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE MECANICĂ

- Existența instalației de ventilare mecanică

Da, funcțională	 		 Da, nefuncțională

Nu, se ignoră consumul de energie electrică pentru clădiri rezidențiale, respectiv se impune un consum virtual de energie electrică pentru clădiri nerezidențiale (conf. prevederi Mc001, cap. 5.3)

- Debitul minim de aer proaspăt pentru ventilare conform normelor legale, în condiții nominale/ asigurat de sistemul de ventilare mecanică din clădire:	      /      m3/h

- Tipul sistemului de ventilare a spaţiilor:

Exclusiv naturală neorganizată			 Naturală organizată

Mecanică

Cu 1 circuit, în suprapresiune	 Cu 1 circuit, în depresiune

Cu 2 circuite, echilibrată		 Alt tip:

Numărul total de ventilatoare din instalaţia de ventilare [buc./puteri electrice instalate/totală]

[se completează în tabel – pe zone distincte]

- Caracteristici ale instalației de ventilare:

reglare după de program de funcționare	 acționare manuală simplă (pornit/oprit)

acționare cu temporizare 			 ventilatoare cu jaluzele reglate automat

- Există recuperator de căldură:

Da						 Nu

Tip:

Eficiență declarată pe durata verii/iernii [%]:

- Alte informații relevante privind sistemul de ventilare mecanică:

- INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT

- Existența instalației de iluminat

Da, funcțională		 Da, nefuncțională

Nu – se consideră sistem virtual de iluminat care asigură parametrii de confort vizual

- Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat

Funcționare on/off	 Reglare manuală

Automat funcție de 	 nivelul de lumină naturală 	 senzori prezență

Alt tip, precizați

- Tipul sistemului de iluminat

Fluorescent		 Incandescent

LED			 Mixt (precizați)

- Starea reţelei electrice/starea reţelei de conductori pentru realizarea iluminatului

Bună			 Uzată				 Date indisponibile

- Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat, corespunzător utilizării normale a spaţiilor/asigurării nivelului de iluminare normat: 	 	                       kW

- Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat: 	                       kW

- Alte informații relevante privind sistemul de iluminat:

- INFORMAŢII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

- Sistemul de panouri termosolare

Există				 Nu există

- Tip panou (plan, cu tuburi vidate etc.)

- Număr panouri

- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)

- Orientare

- Utilizate pentru (preparea acc, preparare acc și încălzire etc.)

- Sistemul de panouri fotovoltaice

Există				 Nu există

- Tip panou (monocristalin, policristalin)

- Număr panouri

- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)

- Orientare

- Utilizate pentru

- Pompa de căldură

Există			 Nu există

- Tip pompă de căldură

sol-apa (buclă deschisă)	 sol-apa (buclă închisă)	 aer-apă			 aer-aer			 apă-aer			 sol-aer

alt tip, precizați

- Număr pompe de căldură

- Utilizată/e pentru

- Valoarea medie SCOP/SEER

- Sistemul de utilizare a biomasei

Există				 Nu există

- Tip biomasă utilizată

peleți				 brichete			 alt tip, precizați

- Centrala eoliană

Există				 Nu există

- Număr centrale eoliene			............................

- Putere nominală [kW]			…………………

- Înălțime ax rotor/diametru rotor [m]	………..………..

- Alte caracteristici tehnice			…………………

- Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu alte echipamente care utilizează sursele regenerabile)    .........................................................................................................................

- Energia termică exportată: 		                     kWht/an (produsă on-site)

- Energia electrică exportată:		                      kWhe/an (produsă on-site)

- Energia termică exportată din surse regenerabile	                     kWht/an (produsă on-site)

- Energia electrică exportată din surse regenerabile                     kWhe/an (produsă on-site)

- Indicatorul energiei primare EPP  	  	                     kWh/(m²,a)

- Indicele RERP 		                     %

- Indicatorul emisiilor de CO2		                     kgCO2/m2,an)

- Indicele SRI (smart readiness indicator)

(calcul conform ”Final report on the technical support to the development of a smart readiness indicator for buildings-Publications Office of the EU” (europa.eu)